Biała Podlaska 2022.05.26.

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na dostawę 2 sztuk kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych. Nr sprawy 4.PN.D.22.

Pytanie.

Czy w oferowanych węzłach wymiennikowych możemy zastosować następujące urządzenia:

-zawory odcinające i armaturę produkcji Danfoss

-zawory regulacyjne, siłowniki i czujniki temperatury produkcji Danfoss

-regulator pogodowy produkcji Danfoss

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w oferowanych węzłach zaworów odcinających, armatury i czujników temperatury produkcji Danfoss. Pozostałe urządzenia wymienione w pytaniu należy zastosować takie, jak zostały opisane w warunkach technicznych wykonania węzła (pkt II technologia i akp i a ).